МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

| 628146 пгт.Игрим, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменская область ул. Губкина,1 Телефон (34674) 3-10-70 Факс (34674) 3-11-00 |  |  | Р/с 40204810600000000056 КФАБР ГП Игрим РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск ИНН 8613005891, БИК 047162000 ОКПО 79552889, ОКВЭД 75.11.32 КПП 861301001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. п. Игрим | “ |  | 18 | ” | июля | 20 |  | 14 | г. |  |
|  | (место составления акта) |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |

12-00 ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

| № | 07 - М |
| --- | --- |

По адресу/адресам: Многоквартирные дома в п. Игрим по ул. Астраханцева, ул. Быстрицкого, ул. Водников, ул. Гагарина, ул. Губкина, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, ул. Культурная, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, пер. Промышленный, ул. Промышленная, ул. Пушкина, ул. Ручейная, ул. Рыбников, ул. Собянина, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Строителей, ул. Устремская, пер. Школьный, ул. Кухаря, ул. Лесная, ул. Сухарева, ул. Транспортная, пер. Молодежный, ул. Королева, ул. Энтузиастов.

(место проведения проверки)

На основании:   приказа № 5-М от 17.06.2014г. главы городского поселения Игрим А.В. Затирка

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  плановая выездная         	проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

| “ | 23 | ” | июня | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 24 | ” | июня | 20 | 14 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 25 | ” | июня | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 26 | ” | июня | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 27 | ” | июня | 20 | 14 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 30 | ” | июня | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 01 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 02 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 03 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 04 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 07 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 08 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 09 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 10 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 11 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 14 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 15 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 16 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 17 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |
| “ | 18 | ” | июля | 20 | 14 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 10 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 1,0 |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  20 рабочих дней (20,0 ч)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  муниципальным жилищным инспектором администрации городского поселения Игрим.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Генеральный директор И МУП «Тепловодоканал» Безенков А.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:    муниципальный жилищный инспектор

Денискин Егор Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Начальник по обслуживанию жилого фонда И МУП «Тепловодоканал» - Блажных Нина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:с 23.06. по 18.07.2014 года с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органом муниципального жилищного контроля администрации городского поселения Игрим, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г. № 1248 «О внесении изменений в правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  установлено.

По запросу органа муниципального жилищного контроля администрации городского поселения Игрим представлены следующие документы:

Приказ о назначении ответственного лица при проведении проверки по муниципальному жилищному контролю №226 от 23.06.2014г.;

Копия свидетельства о внесении а Единый государственный реестр юридических лиц от 22.05.2013г. серия 86 № 002258575;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по ме6сту нахождения на территории РФ от 03.12.1999г. серия 86 № 001422066;

Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.06.2014г.;

Копия Устава И МУП «Тепловодоканал»;

Копия договора управления многоквартирным домом №1 от 22.04.2014г.;

Копия договора управления многоквартирным домом №2 от 22.04.2014г.;

Копия договора управления многоквартирным домом от 16.06.2014г.;

Копия договора управления многоквартирным домом от 16.06.2014г.;

Копия договора на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения № 150-ТО/14 от 01.01.2014г.;

Копия договора на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения № 121-ТО/14 от 25.04.2014г.;

Копия платежного поручения № 648 от 23.06.2014г.;

Копия списка жилого фонда И МУП «Тепловодоканал»;

Копия калькуляции затрат по обслуживанию газопроводов, отключающих устройств, аварийное прикрытие объектов принадлежащих И МУП «Тепловодоканал» на 2014г.;

Копия калькуляции затрат по обслуживанию газопроводов, отключающих устройств, аварийное прикрытие объектов принадлежащих И МУП «Тепловодоканал» на 2014-2015г.;

Информационное письмо о сведениях о финансово-хозяйственной деятельности И МУП «Тепловодоканал»;

Копия информационного письма исх.№10/1174 от 24.06.2014г.;

Копия договора энергоснабжения № 398/02-13 от 01.06.2013г.;

Копия соглашения о замене стороны от 01.04.2014г.

Договор о приобретении коммунальных ресурсов (газоснабжение), не представлен, что может свидетельствовать о его отсутствии, и следовательно нарушении п. 13 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). Ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей на территории п. Игрим услуги газоснабжения, является ЗАО «Газпром межрегионгаз Север», договоры газоснабжения на поставку природного газа относительно жилых помещений (квартир) заключены ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» непосредственно с собственниками, нанимателями жилых помещений, что является нарушением п.п. 13, 14 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354).

При изучении представленных документов

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

п. 13. – Управляющей компанией И МУП «Тепловодоканал» не заключен Договор о приобретении коммунальных ресурсов (газоснабжение) с ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

В ходе проведения проверки рассмотрена опубликованная информация о финансово-хозяйственной деятельности  И МУП «Тепловодоканал»на официальном сайтеwww.reformagkh.ru, www.muptvk.ukoz.ru

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На момент проведения проверки установлено:

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 161 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановлением администрации г.п. Игрим №283 от 12.12.2014г. «О проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» объявлен конкурс №1 от 07.03.2014г. На основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами №1 от 07.03.2014г. победителем конкурса определено Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», которому передан муниципальный жилой фонд в количестве 110 домов   для заключения Договоров управления многоквартирными домами с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах согласно списку, приведенному в Приложении 1б к указанному договору и выполнения «Управляющей организацией» работ и услуг направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов с 25.04.2014г.

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 161 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановлением администрации г.п. Игрим №283 от 12.12.2014г. «О проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» объявлен конкурс №2 от 07.03.2014г. На основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами №2 от 07.03.2014г. победителем конкурса определено Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», которому передан муниципальный жилой фонд в количестве 90 домов   для заключения Договоров управления многоквартирными домами с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах согласно списку, приведенному в Приложении 1б к указанному договору и выполнения «Управляющей организацией» работ и услуг направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов с 25.04.2014г.

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 161 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановлением администрации г.п. Игрим №283 от 12.12.2014г. «О проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» объявлен конкурс №3 от 24.04.2014г. На основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами №3 от 24.04.2014г. победителем конкурса определено Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», которому передан муниципальный жилой фонд в количестве 26 домов   для заключения Договоров управления многоквартирными домами с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах согласно списку, приведенному в Приложении 1б к указанному договору и выполнения «Управляющей организацией» работ и услуг направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов с 16.06.2014г.

На момент проведения проверки с ведением фотосъёмки при визуальном осмотремногоквартирных домов в п. Игрим по ул. Астраханцева, ул. Быстрицкого, ул. Водников, ул. Гагарина, ул. Губкина, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, ул. Культурная, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, пер. Промышленный, ул. Промышленная, ул. Пушкина, ул. Ручейная, ул. Рыбников, ул. Собянина, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Строителей, ул. Устремская, пер. Школьный, ул. Кухаря, ул. Лесная, ул. Сухарева, ул. Транспортная, пер. Молодежный, ул. Королева, ул. Энтузиастов

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»  утв.  Постановлением

Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Ул. Губкина МКД № 2

Раздел 4.1. «Фундаменты и стены подвалов»:

п. 4.1.1. «Не обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим, исправное состояние фундамента, устранение повреждения фундамента по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития»;

п. 4.1.6. «Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью не приподнята над ней на 15 см., что привело к осадке пола крыльца»;

Раздел 4.2. «Стены»:

п.   4.2.1.1. «Не обеспечено устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, теплозащита, влагозащита наружных стен»;

п. 4.2.2.2. «Обнаружены разрушения штукатурки и наружной обшивки из асбестоцементных листов, местами воздухопроницаемость»;

Ул. Быстрицкого МКД № 8

Раздел 4.1. «Фундаменты и стены подвалов»:

п. 4.1.1. «Не обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим, исправное состояние фундамента, устранение повреждения фундамента по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития»;

п. 4.1.6. «Отмостка частично разрушена»;

п. 4.1.7. «Выявлены просадки, щели, трещины образовавшиеся в отмостке»;

Раздел 4.2. «Стены»:

п.   4.2.1.1. «Не обеспечено устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, теплозащита, влагозащита наружных стен»;

п. 4.2.2.2. «Обнаружены повреждения гидроизоляции, разрушение наружной обшивки, высокая воздухопроницаемость, переохлаждение»;

Ул. Энтузиастов МКД № 16

Раздел 4.1. «Фундаменты и стены подвалов»:

п. 4.1.1. «Не обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим, исправное состояние фундамента, устранение повреждения фундамента по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития»;

п. 4.1.6. «Отмостка отсутствует»;

Ул. Культурная МКД № 30

Раздел 3.5. «Внешнее благоустройство зданий и территорий»:

п. 3.5.8. «Обнаружено самостоятельное строительство мелких дворовых построек (беседка), переоборудование балкона, лоджии»;

При визуальном осмотре площадок для размещения мусоросборников в п. Игрим по ул. Астраханцева, ул. Быстрицкого, ул. Водников, ул. Гагарина, ул. Губкина, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, ул. Культурная, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, пер. Промышленный, ул. Промышленная, ул. Пушкина, ул. Ручейная, ул. Рыбников, ул. Собянина, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Строителей, ул. Устремская, пер. Школьный, ул. Кухаря, ул. Лесная, ул. Сухарева, ул. Транспортная, пер. Молодежный, ул. Королева, ул. Энтузиастов

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»  утв.  Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Раздел 3.7. «Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных материалов»:

п. 3.7.3. «Отсутствует окраска всех металлических мусоросборников. Окраска производится не менее двух раз в год – весной и осенью».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Прилагаемые к акту документы: 	Приказ о назначении ответственного лица при проведении проверки по муниципальному жилищному контролю №226 от 23.06.2014г.;

Копия свидетельства о внесении а Единый государственный реестр юридических лиц от 22.05.2013г. серия 86 № 002258575;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по ме6сту нахождения на территории РФ от 03.12.1999г. серия 86 № 001422066;

Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.06.2014г.;

Копия Устава И МУП «Тепловодоканал»;

Копия договора управления многоквартирным домом №1 от 22.04.2014г.;

Копия договора управления многоквартирным домом №2 от 22.04.2014г.;

Копия договора управления многоквартирным домом от 16.06.2014г.;

Копия договора управления многоквартирным домом от 16.06.2014г.;

Копия договора на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения № 150-ТО/14 от 01.01.2014г.;

Копия договора на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения № 121-ТО/14 от 25.04.2014г.;

Копия платежного поручения № 648 от 23.06.2014г.;

Копия списка жилого фонда И МУП «Тепловодоканал»;

Копия калькуляции затрат по обслуживанию газопроводов, отключающих устройств, аварийное прикрытие объектов принадлежащих И МУП «Тепловодоканал» на 2014г.;

Копия калькуляции затрат по обслуживанию газопроводов, отключающих устройств, аварийное прикрытие объектов принадлежащих И МУП «Тепловодоканал» на 2014-2015г.;

Информационное письмо о сведениях о финансово-хозяйственной деятельности И МУП «Тепловодоканал»;

Копия информационного письма исх.№10/1174 от 24.06.2014г.;

Копия договора энергоснабжения № 398/02-13 от 01.06.2013г.;

Копия соглашения о замене стороны от 01.04.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку: муниципальный жилищный инспектор администрации городского поселения Игрим–Денискин Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Начальник по обслуживанию жилого фонда И МУП «Тепловодоканал» - Блажных Нина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

| “ |  | ” |  | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)