МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

| 628146 пгт.Игрим, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменская область ул. Губкина,1 Телефон (34674) 3-10-70 Факс (34674) 3-11-00 |  |  | Р/с 40204810600000000056 КФАБР ГП Игрим РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск ИНН 8613005891, БИК 047162000 ОКПО 79552889, ОКВЭД 75.11.32 КПП 861301001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. п. Игрим | “ |  | 22 | ” | мая | 20 |  | 14 | г. |  |
|  | (место составления акта) |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |

12-00 ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

| № | 05 - М |
| --- | --- |

По адресу/адресам:  г. п. Игрим, ул. Промышленная, д 1

(место проведения проверки)

На основании:   распоряжения № 3-М от 19.05.2014 главы городского поселения Игрим А.В. Затирка

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  внеплановая выездная	   проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

| “ | 21 | ” | мая | 20 | 14 | г. с | 10 | час. | 30 | мин. до | 11 | час. | 30 | мин. Продолжительность | 1 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| “ | 22 | ” | мая | 20 | 14 | г. с | 10 | час. | 30 | мин. до | 11 | час. | 30 | мин. Продолжительность | 1 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  2 рабочих дня (2,0 ч)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  муниципальным жилищным инспектором администрации городского поселения Игрим.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Генеральный директор И МУП «Тепловодоканал» Безенков А.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:    муниципальный жилищный инспектор

Денискин Егор Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Начальник по обслуживанию жилого фонда И МУП «Тепловодоканал» - Блажных Нина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: с 21 мая по 22 мая 2014 года на основании коллективного  заявления граждан проживающих в МКД №1 по ул. Промышленная в п. Игрим на неисправное состояние крыши, установлено:

Жилой многоквартирный дом № 1 по улице Промышленная, год ввода в эксплуатацию 1976, общей площадью 178,5 м2, деревянного исполнения (брус), одноэтажный, 4-х квартирный с централизованными системами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Системы в рабочем состоянии. Физический износ согласно акта о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, составляет - 74 %.

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 161 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановлением администрации г.п. Игрим №283 от 12.12.2014г. «О проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» объявлен конкурс №1 от 07.03.2014г. На основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами №2 от 07.03.2014г. победителем конкурса определено Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», которому передан муниципальный жилой фонд в количестве 110 домов (в том числе многоквартирный жилой дом  № 1 по ул. Промышленная)   для заключения Договоров управления многоквартирными домами с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах согласно списку, приведенному в Приложении 1б к указанному договору и выполнения «Управляющей организацией» работ и услуг направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов с 25.04.2014г.

На момент проведения проверки с ведением фотосъёмки при визуальном осмотре крыши и чердачного помещения МКД № 1 по ул. Промышленная

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»  утв.  Постановлением

Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Раздел 3.3. «Содержание чердаков»:

п. 3.3.4. «Чердачное помещение захламлено строительным мусором, домашними и прочими вещами »;

Раздел 4.6. «Крыши»:

п. 4.6.1.2. «В кровле из рулонного материала (рубероид) наблюдается отслоение, разрывы, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами»;

- Устранение вышеперечисленных выявленных нарушений относятся к видам работ текущего ремонта. В соответствии с разделом 2 «Правил и норм технической эксплуатации жилфонда» утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановление работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей. В соответствии с п.4 перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, расположенного по адресу: п. Игрим, ул. Промышленная 1, определены работы по содержанию и текущему ремонту крыши (выявление протечек, деформации, повреждений конструкции и т.д., восстановление и текущий ремонт, очистка кровель, козырьков крылец от снега, сбивание сосулек, уборка чердачного помещения от мусора. Периодичность перечисленных работ определена «по мере необходимости». Согласно акта от 19 мая 2014 года управляющей компанией И МУП «Тепловодоканал» произведены работы по текущему ремонту (частичная замена рубероида на крыше 45 м2 с устройством прижимной рейки). Согласно акта от 23 мая 2014 года управляющей компанией И МУП «Тепловодоканал» произведены работы по уборке чердачного помещения от мусора. Места общего пользования (кровля, чердачное помещение) в МКД №1 по ул. Промышленная на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии, условия проживания граждан безопасные.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Прилагаемые к акту документы: Заявление  граждан проживающих в МКД №1 по ул. Промышленная вх.№71 от 15.05.2014г.; Приказ №б/н от 19.05.2014г. о назначении ответственного при проведении проверки; Копия  договора управления многоквартирным домом от 25.04.2014г.; Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД №1 по ул. Промышленная ;Копия акта от 19.05.2014г.; копия акта от 23.05.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку: муниципальный жилищный инспектор -

Денискин Е.В..

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Начальник по обслуживанию жилого фонда И МУП «Тепловодоканал» - Блажных Нина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

| “ |  | ” |  | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)