**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «31» января 2022 года № 10

п.Игрим

Об утверждении перечня платных услуг,

оказываемых Игримским МУП «Тепловодоканал»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп 2.2 п. 2 Постановления администрации городского поселения Игрим № 9 от 26.01.2022 года «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными унитарными предприятиями городского поселения Игрим для граждан и юридических лиц», администрация городского поселения Игрим

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых Игримским МУП «Тепловодоканал» согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.02.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ФЭВ Ю.А.Сорочук.

И.о.главы городского поселения Игрим С.А.Храмиков

Приложение 1 к

Постановлению администрации

городского поселения Игрим

№ 10 от «31» января 2022года

|  |
| --- |
| **Перечень платных услуг, оказываемых Игримским МУП "Тепловодоканал** |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Вид услуг, обоснование** | **Итого стоимость (без НДС), руб.**  | **Итого стоимость (с НДС), руб.** |
| **1. Санитарно-технические работы** |
| 1 | Смена остекающего крана ЕНиР9-1-18№1 (4р) | 446,59 | **535,91** |
| 2 | Смена смесителей : |   |  |
|   | а)без душа (Е9-1-18 №8) (4р) | 559,99 | **671,99** |
|   | б)с душем (Е9-1-18 №9) (4р) | 620,48 | **744,58** |
| 3 | Смена мойки | 731,07 | **877,28** |
| 4 | Смена унитаза со смывным бачком Е20-1-236№1 и Е9-1-16№Зд(4р) | 1135,10 | **1362,12** |
| 5 | Смена умывальника с душем Е20-1-236№1 и Е9-1-16№Зд(4р) | 1339,34 | **1607,21** |
| 6 | Установка запорной арматуры (туалетных кранов) Е 9-1-18 №5 (4р) | 499,44 | **599,33** |
| 7 | Смена гофры в бачке Рек.по нор.т 4.2(2.2.1.2.т.2№9(4р) | 673,42 | **808,10** |
| 8 | Установка унитаза Е20-1-236 №33 иЕ9-1-16№16 (4р) | 1021,61 | **1225,93** |
| 9 | Смена сантехприборов на улучшенную модель |   |  |
|   | а)унитаза и бачка "Компакт" Е20-1-236№3 и №5 иЕ9-1-17№10 (4р) | 1596,72 | **1916,06** |
|   | б)умывальника без смесителя Е20-1-236 №1 и Е9-1-16№Зд (4р) | 1339,34 | **1607,21** |
|   | в)ванны Е20-1-236 №7иЕ9-1-16№5 (4р) | 2648,52 | **3178,22** |
|   | г)мойки Е20-1-236 №1иЕ9-1-16№Зд(4р)  | 1339,34 | **1607,21** |
|   | д)смесителя тина "Елочка"(4р) | 559,99 | **671,99** |
| 10 | Смена выпуска мойки Рек.по нор.т ч.2(2.2.1.2.т.2№ 13(4р) | 582,66 | **699,19** |
| 11 | Смена обвязки к мойке Рек.по нор.т ч.2(2.2.1.2.т.5№23 | 1135,10 | **1362,12** |
| 12 | Смена обвязки на ванну Рек.по нор.т ч.2(2.2.1.2.т.5№30 | 612,93 | **735,52** |
| 13 | Смена выпуска на ванну Рек.по нор.т 4.2(2.2.1.2.Т.2 №5(4р) | 582,66 | **699,19** |
| 14 | Перегруппировка секций радиаторного блока (добавление секций) Е20-1-228( № 1+2) 2 чел -(4 р)  | 847,57 | **1017,08** |
| 15 | Смена радиаторных блоков (на 1 блок) Е20-1-233 (№1+3) 2 чел-(4р) | 1778,25 | **2133,90** |
| 16 | Демонтаж приборов отопления (1 услуга) Е20-1-233 (№1) 2 чел-4р, |   |  |
|   | а)масса радиаторов до 80 кг | 885,36 | **1062,43** |
|   | б)масса радиаторов до 160кг | 1029,09 | **1234,91** |
|   | в)масса радиаторов до 240кг | 1286,39 | **1543,67** |
| 17 | Монтаж приборов отопления (1 услуга) улучшенной модели Е20-1-233 (№3) 2 чел-(4р) | 1210,78 | **1452,94** |
| 18 | **Устранение засоров внутри канализационного трубопровода сантех.приборах трубопроводов** |   |  |
|  | **\*в трубопроводах (вода) рек.по норм.тр ч.2(2.2.1.2 т.2 №8(4р)** | 900,42 | **1080,50** |
|  | **\*в сантех.приборах (канализация) рек.по норм.тр ч.2(2.2.1.2 т.5 №28(4р)** | 817,31 | **980,77** |
| 19 | Смена кранов Е 20-1-237 п4, п5 |   |  |
|   | а)до 19 мм (4р) | 862,60 | **1035,12** |
|   | б)до 32 мм (4р) | 1006,39 | **1207,67** |
| 20 | Смена резиновых манжет Е9-1-16 табл.2 №11 ( 4р ) | 529,68 | **635,62** |
| 21 | Смена прокладок Е20-1-233 табл5 (п.1+п.2)/2 (4 р) | 612,93 | **735,52** |
| 22 | Смена сальниковой набивки Е20-1-233 табл5 (п.1+п.2)/2(4р) | 609,20 | **731,04** |
| 23 | Установка дополнительных кранов, смесителей и др. оборудования (4р) Е9-1-18 п.9 | 620,48 | **744,58** |
| 24 | Вывод канализации на стиральную машину |   |  |
|   | а)мойку, ванную (4 р) | 711,36 | **853,63** |
| 25+ | Сварка стыков на отдельных участках трубопровода (на 1 стык) 4 разр Е 3.4.2.№2(4р) | 1793,40 | **2152,08** |
| 26 | Ремонт импортного смесителя (запорной арматуры и прочего сантех.оборудов.) Рек. По нормир.труда ч2 (2.2.1.2. т.1 №1(4р) | 673,42 | **808,10** |
| 27+ | Замена внутриквартирной разводки ХГВС (на 1 м) (4 р) демонтаж труб Е20-1-232 |   |  |
|   | а)д 32 | 25,66 | **30,79** |
|   | б)д.57 | 49,11 | **58,93** |
|   | в)д.75 | 56,81 | **68,17** |
| 28+ | Прокладка п/этиленовых трубопроводов Е9-1-4 т.2 (4 р) |   |  |
|   | а)канализации - д.50 | 166,50 | **199,80** |
|   | б)канализации - д.100 | 136,16 | **163,39** |
|   | в)водоснабжения д.100 | 105,95 | **127,14** |
| 29 | Подключение стиральной машины (автомат) | 1135,10 | **1362,12** |
| 30 | Подключение посудомоечной машины | 1135,10 | **1362,12** |
| 31 | Установка приборов учета холодной воды на 1 ввод (без стоим. материалов) | 3026,89 | **3632,27** |
| 32 | Смена приборов учета холодной воды на 1 ввод (без стоим. материалов) (4р) | 1135,10 | **1362,12** |
| 33 | Повторное опломбирование приборов учета холодной воды | 480,49 | **576,59** |
| 34 | Установка крана " Маевского" (воздушные) Е9-1-18 №19 (4р) | 461,61 | **553,93** |
| 35 | Установка затвора гидравлического Е9-1-18 №21 (4 р)  | 2497,13 | **2996,56** |
| 36 | Установка задвижки д.50 4р | 1740,46 | **2088,55** |
| **2. Электротехнические работы** |
| 1 | Установка конт-х э/счетч. |   |   |
|   | а) с установкой щитка для э/счет (3р) | 1451,42 | **1741,70** |
|   | б) на готовый щиток (3р) | 1089,10 | **1306,91** |
| 2+ | Смена проводки: от изоляторов до ввода в счетчик (на 1м провода)  | 58,60 | **70,31** |
| 3+ | Смена неисправного э/патрона  | 189,07 | **226,88** |
| 4+ | Смена и ревизия розетки  | 508,48 | **610,17** |
| 5+ | Изготовление отверстий в проемах  | 43,95 | **52,74** |
| 6+ | Ревизия распред.коробок  | 319,55 | **383,45** |
| 7+ | Распайка концов э/проводки (3р) | 130,62 | **156,74** |
| 8+ | Изолирование концов э/проводки  | 22,01 | **26,41** |
| 9+ | Смена электроприборов (3 р) Е20-1-247 №4\*2 (демонтаж+монтаж)  | 504,31 | **605,17** |
| **3. Разовый вызов специалиста любого профиля (Переход для выполнения заявки)** | 172,78 | **207,34** |